附件：
	采购清单

	

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	备注

	1
	干粉灭火器
	4kg
	90
	淮海

	2
	水基灭火器
	950ml
	40
	淮海

	3
	造雾机及烟雾剂
	1500瓦
	1
	

	4
	过滤式消防自救呼吸器
	过滤效率≧95%
	65
	凯安

	5
	消防电动车拉钩
	3米，可伸缩，绝缘
	22
	


